## 封-2 招标控制价
| 学生公寓（房号 505 506 526）改造项目 | [5 empty] | 工程 | 封-2
招标控制价
招标控制价(小写)： |  |  | 63953.53
(大写)： |  |  | 陆万叁仟玖佰伍拾叁元伍角叁分
其中:安全文明施工费用(小写): |  |  |  | 1900.08
(大写)： |  |  |  | 壹仟玖佰元零捌分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 审 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时 间： 年 月 日

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
表-02
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：学生公寓（房号 505 506 526）改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金 额 (元) | 其 中
|  |  | 暂估价 (元) | 安全文明 施工费 (元) |  | 规 费 (元)
1 | 学生公寓（房号 505 506 526）改造项目 | 63953.53 |  | 1900.08 |  | 1121.66
合 计 |  | 63953.53 |  | 1900.08 |  | 1121.66
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【学生公寓（房号 505
表—03
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：学生公寓（房号 505 506 526）改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金 额 （元） | 其 中
|  |  | 暂估价 （元） | 安全文明 施工费 （元） |  | 规 费 （元）
1 | 土建工程 | 57079.91 |  | 1675.92 |  | 931.39
2 | 电气工程 | 2133.14 |  | 95.12 |  | 81.25
3 | 给排水工程 | 3720.05 |  | 111.3 |  | 93.85
4 | 暖通工程 | 1020.43 |  | 17.74 |  | 15.17
合 计 |  | 63953.53 |  | 1900.08 |  | 1121.66
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 封-2 招标控制价【土建工程】
封-2 | 土建工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 57,079.91
|  | (大写): | 伍万柒仟零柒拾玖元玖角壹分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 1675.92
(大写): |  |  |  | 壹仟陆佰柒拾伍元玖角贰分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【土建工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 47821.31
1.1 | A拆除工程 | 2766.43
1.2 | 新建工程 | 45054.88
2 | 措施项目费 | 3100.42
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1675.92
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 931.39 |  | －
5 | 税金 | 5226.79 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 57,079.91
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【土建工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 675.5
2 | 施工组织措施项目 | 2424.92
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1675.92
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 31.05
措施项目费合计=1+2 |  | 3100.42

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【土建工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 拆除工程
1 | 011602001002 | 卫生间回填层及面层拆除 | [项目特征] 1.拆除内容:卫生间地面回填层、面层及蹲便器 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合按30cm计算 3.构件表面的附着物种类:地面砖、蹲便器 4.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 2.38 |  | 58.51 | 139.25
2 | 011605001002 | 平面块料拆除阳台 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类及厚度:地面砖 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 14.85 |  | 5.85 | 86.87
本页小计 | [7 empty] | 226.12
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011605002002 | 立面块料拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:砖墙及抹灰层 2.饰面材料种类及厚度:墙面砖拆至吊顶 3.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 70.07 |  | 9.42 | 660.06
4 | 011608002001 | 乳胶漆及抹灰面拆除 | [项目特征] 1.铲除部位名称:乳胶漆及抹灰面拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 39.8 |  | 4.79 | 190.64
5 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:轻钢龙骨 2.龙骨及饰面种类:铝扣板 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 24.09 |  | 5.6 | 134.9
本页小计 | [7 empty] | 985.6
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 011610001002 | 门及门套拆除 | [项目特征] 1.室内高度:综合考虑 2.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 15.21 |  | 17.3 | 263.13
7 | 011612002004 | 洗涤盆拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:洗手盆及台面 2.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 3 |  | 28.47 | 85.41
8 | 011612002005 | 淋浴器拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:淋浴器 2.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 3 |  | 11.76 | 35.28
9 | 011707B07002 | 建筑垃圾清运 | [项目特征] 1.运输距离:10km [工作内容] 1.运输 2.弃渣 | m3 | 11.75 |  | 99.65 | 1170.89
新建工程
本页小计 | [7 empty] | 1554.71
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010103001002 | 陶粒混凝土回填 | [项目特征] 1.密实度要求:符合设计及相关规范 2.填方材料品种:陶粒混凝土 3.填方粒径要求:符合设计及相关规范 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 1.98 |  | 651.95 | 1290.86
2 | 010801002004 | 铝合金门安装 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:厕所门及阳台门（其中卫生间采用磨砂玻璃） 2.铝合金厚度:2.0mm铝合金型材，中控玻璃 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | m2 | 15.21 |  | 795.96 | 12106.55
3 | 010903002004 | 墙面防水层1.5厚 | [项目特征] 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料 JS-I(双组份) 2.防水高度:卫生间高度为完成面1.8m，阳台1.2m [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 58.29 |  | 42.68 | 2487.82
本页小计 | [7 empty] | 15885.23
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010904002002 | 地面防水层1.5厚 | [项目特征] 1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料 JS-I(双组份)，回填前一层，回填厚一层 做砂浆保护层 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 31.98 |  | 42.68 | 1364.91
5 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | [项目特征] 1.找平层厚度:20cm厚1:3水泥砂浆找平层 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 31.98 |  | 23.44 | 749.61
6 | 011102003002 | 600*600mm防滑地砖地面 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600mm防滑地砖地面颜色由建设单位指定 3.其它:留灰缝3~4mm，再采用水泥浆灌缝 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 24.09 |  | 97.53 | 2349.5
本页小计 | [7 empty] | 4464.02
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 011108001002 | 20mm厚黑金砂门槛石 | [项目特征] 1.贴结合层厚度、材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚黑金砂门槛石 [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.面层铺贴、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 0.53 |  | 553.25 | 293.22
8 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | [项目特征] 1.基层类型:素水泥浆一道 2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚1：2.5水泥砂浆找平 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹灰找平 | m2 | 70.07 |  | 32.13 | 2251.35
本页小计 | [7 empty] | 2544.57
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 011204003002 | 300*600mm墙砖 | [项目特征] 1.安装方式:20厚1:2水泥砂浆，填充层/粘接层 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600mm墙面砖颜色由建设单位指定 3.缝宽、嵌缝材料种类:留灰缝3~4mm，再采用水泥浆灌缝 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 70.07 |  | 140.9 | 9872.86
本页小计 | [7 empty] | 9872.86
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 011302001002 | 600*600mm铝扣板天棚 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度、面层材料品种、规格:1、 M10热镀锌全牙吊杆固定于楼板,双向中距1200mm 2、轻钢承载龙骨CB50X20X1.2，中距1200mm， 3、用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、次龙骨，间距600mm，厂家专用金属次龙骨，与主龙骨直接连接 5、600X600X0.8金属铝扣板与配套金属专用龙骨固定 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 40.15 |  | 140.48 | 5640.27
11 | 011207001001 | 石膏板吊顶 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:木夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:石膏板 4.压条材料种类、规格:综合考虑 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 5 |  | 90.3 | 451.5
本页小计 | [7 empty] | 6091.77
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 19.8 |  | 28.06 | 555.59
13 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | [项目特征] 1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:防水腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:白色防水涂料 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 19.8 |  | 25.59 | 506.68
14 | 011407001002 | 天棚喷刷涂料 | [项目特征] 1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:防水腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:白色防水涂料 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 25 |  | 32.09 | 802.25
本页小计 | [7 empty] | 1864.52
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 011505001002 | 洗涤盆 | [项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:20mm厚人造石英石台面 2.支架、配件品种、规格:∠40*2.5镀锌角钢支架 [工作内容] 1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 | 套 | 3 |  | 1443.97 | 4331.91
本页小计 | [7 empty] | 4331.91
合 计 | [7 empty] | 47821.31

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【土建工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 675.5
1 | 011703001001 | 垂直运输 | [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | 项 | 1 |  | 675.5 | 675.5
本页小计 | [7 empty] | 675.5
合 计 | [7 empty] | 675.5

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【土建工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.34 | 1675.92
2 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 0.24 | 31.05
3 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆 | 5.55 | 717.95
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率
合 计 |  |  |  |  | 2424.92

## 表-12 规费、税金项目计价表【土建工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 7.2 |  | 931.39
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 5226.79
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 4666.78
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 560.01
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 6158.18

## 封-2 招标控制价【电气工程】
封-2 | 电气工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 2,133.14
|  | (大写): | 贰仟壹佰叁拾叁元壹角肆分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 95.12
(大写): |  |  |  | 玖拾伍元壹角贰分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【电气工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 1651.32
1.1 | C安装工程 | 1651.32
2 | 措施项目费 | 205.24
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 95.12
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 81.25 |  | －
5 | 税金 | 195.33 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 2,133.14
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【电气工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 27.37
2 | 施工组织措施项目 | 177.87
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 95.12
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 8.76
措施项目费合计=1+2 |  | 205.24

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【电气工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030404034002 | 单控单联开关 | [项目特征] 1.名称:照明开关 2.规格:单控单联开关 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 6 |  | 25.62 | 153.72
2 | 030411006003 | 开关、插座底盒 | [项目特征] 1.名称:开关、插座底盒 2.材质:PVC 3.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 6 |  | 6.85 | 41.1
3 | 030411001003 | 配管 PC20 | [项目特征] 1.材质、规格:配管 PC20 2.敷设方式:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 30 |  | 15.04 | 451.2
4 | 030411004003 | 配线WDUZB-BYJ-B1-2.5 | [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.型号、规格:WDUZB-BYJ-B1-3x2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 60 |  | 4.06 | 243.6
本页小计 | [7 empty] | 889.62
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030411006004 | 局部等电位端子箱 | [项目特征] 1.名称:局部等电位端子箱 2.规格:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 3 |  | 30.73 | 92.19
6 | 030412004002 | 300*300LED灯 | [项目特征] 1.名称:300*300LED灯 2.规格:色温4000K 白光 功率12W 光通量1200lm 电压等级220V 3.安装形式:吊顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 6 |  | 87.48 | 524.88
7 | 030906003002 | 剔堵槽、沟 | [项目特征] 1.部位:冷热水管道及电线管 [工作内容] 1.剔打、恢复墙面 | m | 9 |  | 16.07 | 144.63
本页小计 | [7 empty] | 761.7
合 计 | [7 empty] | 1651.32

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【电气工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 27.37
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 27.37 | 27.37
本页小计 | [7 empty] | 27.37
合 计 | [7 empty] | 27.37

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【电气工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 73.99
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 95.12
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 8.76
合 计 |  |  |  |  | 177.87
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表【电气工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 81.25
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 195.33
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 174.4
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 20.93
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 276.58

## 封-2 招标控制价【给排水工程】
封-2 | 给排水工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 3,720.05
|  | (大写): | 叁仟柒佰贰拾元零伍分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 111.3
(大写): |  |  |  | 壹佰壹拾壹元叁角
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【给排水工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 3071.49
1.1 | 卫生间给排水 | 3071.49
2 | 措施项目费 | 214.06
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 111.3
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 93.85 |  | －
5 | 税金 | 340.65 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 3,720.05
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【给排水工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 30.6
2 | 施工组织措施项目 | 183.46
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 111.3
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 10.53
措施项目费合计=1+2 |  | 214.06

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【给排水工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
卫生间给排水
1 | 031001006005 | UPVC 排水管 DN110 | [项目特征] 1.介质:污水 2.材质、规格:UPVC实壁排水管 DN100 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 6.9 |  | 51.35 | 354.32
2 | 031001006006 | UPVC 排水管 DN50 | [项目特征] 1.介质:污水 2.材质、规格:UPVC实壁排水管 DN50 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 4.5 |  | 27.09 | 121.91
3 | 031004006002 | 瓷蹲式大便器 | [项目特征] 1.规格、类型:瓷蹲式大便器 2.附件名称、数量:低位水箱、存水弯 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 3 |  | 437.29 | 1311.87
本页小计 | [7 empty] | 1788.1
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 031004010002 | 淋浴器 | [项目特征] 1.材质、规格:淋浴器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 套 | 3 |  | 387.62 | 1162.86
5 | 030906003003 | 剔堵槽、沟 | [项目特征] 1.部位:冷热水管道及电线管 [工作内容] 1.剔打、恢复墙面 | m | 7.5 |  | 16.07 | 120.53
本页小计 | [7 empty] | 1283.39
合 计 | [7 empty] | 3071.49

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【给排水工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 30.6
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 30.6 | 30.6
本页小计 | [7 empty] | 30.6
合 计 | [7 empty] | 30.6

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【给排水工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.82 | 61.63
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 111.3
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.02 | 10.53
合 计 |  |  |  |  | 183.46
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表【给排水工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 93.85
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 340.65
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 304.15
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 36.5
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 434.5

## 封-2 招标控制价【暖通工程】
封-2 | 暖通工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 1,020.43
|  | (大写): | 壹仟零贰拾元肆角叁分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 17.74
(大写): |  |  |  | 壹拾柒元柒角肆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【暖通工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：暖通工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 880.05
1.1 | C安装工程 | 880.05
2 | 措施项目费 | 31.77
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 17.74
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 15.17 |  | －
5 | 税金 | 93.44 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 1,020.43
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【暖通工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：暖通工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 3.92
2 | 施工组织措施项目 | 27.85
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 17.74
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 1.62
措施项目费合计=1+2 |  | 31.77

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【暖通工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030404033001 | 换气扇 | [项目特征] 1.名称:换气扇 2.型号、规格:BPT-150，额定功率（25W） 风压（150V） 风量（150m3/h） 高档噪音值dB（39A） 3.安装方式:吊顶安装 [工作内容] 1.本体安装 2.调速开关安装 | 台 | 3 |  | 182.17 | 546.51
2 | 030702008001 | 柔性软风管 DN160 | [工作内容] 1.风管安装 2.风管接头安装 3.支吊架制作、安装 | m | 4.5 |  | 51.34 | 231.03
3 | 030703002001 | 70℃防火阀 DN160 | [项目特征] 1.名称:防火阀 2.规格:70℃防火阀 DN160 [工作内容] 1.阀体安装 | 个 | 3 |  | 34.17 | 102.51
本页小计 | [7 empty] | 880.05
合 计 | [7 empty] | 880.05

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【暖通工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：暖通工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 3.92
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 3.92 | 3.92
本页小计 | [7 empty] | 3.92
合 计 | [7 empty] | 3.92

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【暖通工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：暖通工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 10.08 | 8.49
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 17.74
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.92 | 1.62
合 计 |  |  |  |  | 27.85
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表【暖通工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 15.17
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 93.44
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 83.43
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 10.01
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 108.61